Informace  ke  kontrolám - revizím kotlů

Na základě častých dotazů našich občanů k problematice revizí kotlů na tuhá paliva předkládáme následující informace:

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.

Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva.  Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly apod.).

APTT jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky potvrzuje, že níže uvedený seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců:

| Příjmení jméno | Telefon | E-mail | Město | Kraj | Výrobce/oprávnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakkal Jiří | 776506415 | bakkal@seznam.cz | Brandýs nad Labem 1714 | Středočeský kraj | VIADRUS a.s. / 2016-02-000967 ROJEK a.s. / ROJ0112 |
| Bakkal Jiří | 776506415 | bakkal@seznam.cz | Brandýs nad Labem 1714 | Středočeský kraj | OPOP s.r.o. / OPO1326 |
| Beran Petr | 603 202 674 | srs.beran@seznam.cz | Brandýs nad Labem 941 | Středočeský kraj | DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0074 |
| Čapek Miroslav | 604944871 |  | Mělnické Vtelno 34 | Středočeský kraj | EKOEFEKT a.s. / EKO0043 |
| Čermák Jaroslav | 608313326 | info@kominictvi-cermak.cz | Dolní Beřkovice 113 | Středočeský kraj | EKOEFEKT a.s. / EKO0067 |
| Chábek Jiří | 602500766 | J.CHABEK@gasfix.cz | Brandýs nad Labem 440 | Středočeský kraj | EKOEFEKT a.s. / EKO0037 |
| Fiala Radek | 602817742 | info@ohrej.se | Neratovice 212 | Středočeský kraj | OPOP s.r.o. / OPO1274 ATMOS / ATM00186 Galmet / GAL0001 |
| Hostomský Pavel | 602418541 | hostomsky.p@hostomsky.cz | Brandýs nad Labem 193/43 | Středočeský kraj | PONAST spol. s r.o. / PON0016 VERNER SK s.r.o. / VER0026 ATMOS / ATM00182 |
| Klučina David | 605848480 | david.klucina@email.cz | Malý Újezd 67 | Středočeský kraj | AGROMECHANIKA, v.o.s. / AGM0049 |
| Krejčík Milan | 723011072 | krejcik-milan@email.cz | Velký Borek 68 | Středočeský kraj | Galmet / GAL0014 |
| Legner Jiří |  | legnerjiri@seznam.cz | Chorušice - Zahájí 20 | Středočeský kraj | BENEKOVterm s.r.o. / BEN2302 |
| Loudil Pavel | 607589966 | pafkaryles@centrum.cz | Kostelec nad Labem 647 | Středočeský kraj | DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0379 |
| Nohej Jiří | 606605014 | jirinohej@email.cz | Brandýs nad Labem 1713 | Středočeský kraj | PONAST spol. s r.o. / PON0018 VERNER SK s.r.o. / VER0025 |
| Nohejl Jiří | 602412541 | hostomsky.p@hostomsky.cz | Brandýs nad Labem 1713 | Středočeský kraj | ATMOS / ATM00181 |
| Novotný Stanislav | 603799213 | info@instav.eu | Byšice 123 | Středočeský kraj | OPOP s.r.o. / OPO1146 DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0146 Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0081 ATTACK, s r.o. / ATT068 |
| Pelikán Karel | 603 293 833 | karel.pelikan@seznam.cz | Neratovice 766 | Středočeský kraj | VERNER SK s.r.o. / VER0015 |
| Petro Jan | 602893396 | info@fuchsle.cz | Mělník 3756 | Středočeský kraj | ATMOS / ATM00063 VERNER SK s.r.o. / VER0052 |
| Stehlík Václav | 608056912 | stehlik.v@email.cz | Mělník 1645 | Středočeský kraj | OPOP s.r.o. / OPO1293 HKS Lazar sp. z o.o. / GAS0027 |
| Stehlík Václav | 608056912 | stehlik.v@email.cz | Mělník 1645 | Středočeský kraj | HKS Lazar sp. z o.o. / GAS0038 |
| Štibrányi Jiří |  | j.stibrani@seznam.cz | Bořanovice 102 | Středočeský kraj | DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK0375 |
| Tyle Jaroslav | 723635827 | jaroslavtyle@seznam.cz | Mšeno 55 | Středočeský kraj | EKOEFEKT a.s. / EKO0042 |